АКТ № 1

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 22

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

Серия, тип постройки: _______________________________________^

Год постройки:	1956г.

Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30   %

Год последнего капитального ремонта: нет

Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

Количество этажей:	2

нет

Наличие подвала:                    нет

Наличие цокольного этажа: _______нет__

Наличие мансарды: ________________

Наличие мезонина:                                        нет

Количество квартир: ___16___________

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

Строительный объем: 2482 куб.м.

Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
628,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         418,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

Количество лестниц:	2 шт.

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  84,0кв.м.

Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет, плиты |  | 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич |  | 10% • .-. |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  | 10% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы |  | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оштукатурено, оклеено, побелено. | Износ 30% |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Центральное отопление, , телефонные сети. | удовлетворительное |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение, ,центральная котельная | удовлетворительное |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |

АКТ № 2

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 20

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1956г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___10___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
340,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         211,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  25,7кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом |  | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – деревянные блоки | Износ 10% |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оклеено, побелено. | Износ 30% |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Центральное отопление | удовлетворительное |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение, центральная котельня | удовлетворительное |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |

АКТ № 3

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 22

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1956г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___10___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
350,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         216,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  25,7кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом |  | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – деревянные блоки | Износ 10% |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оклеено, побелено. | Износ 30% |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Центральное отопление | удовлетворительное |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение, центральная котельня | удовлетворительное |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |